Obra Adequação do espaço físico da Biblioteca da Faculdade de Direito do ICJ

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviço de 2 aberturas de Janelas em parede de gesso cartonado de 2,60 x 0,97cm | M2 | 5,04 |
| 1.1 | Colocar 2 vidros transparente de 8mm medindo 2,60 x 0,97cm | M2 | 5,04 |
| 1.2 | Serviço de 1 abertura de Janela em parede de gesso cartonado de 2,0 x 0,97cm | M2 | 1,94 |
| 1.3 | Colocar 1 vidros transparente de 8mm medindo 2,0 x 0,97cm | M2 | 1,94 |
| 2.1 | Desinstalação de FANCOIL Hitachi | Und | 1 |
| 2.2 | Retirada de parede de gesso cartonado | m² | 27 |

PLANINHA DE CUSTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | PREÇO UNITARIO COM BDI 36% | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviço de 2 aberturas de Janelas em parede de gesso cartonado de 2,60 x 0,97cm | M2 | 5,04 | R$120,00 | R$163,20 | R$822,53 |
| 1.1 | Colocar 2 vidros transparente de 8mm medindo 2,60 x 0,97cm | M2 | 5,04 | R$220,77 | R$300,25 | R$1.513,25 |
| 1.2 | Serviço de 1 abertura de Janela em parede de gesso cartonado de 2,0 x 0,97cm | M2 | 1,94 | R$120,00 | R$163,20 | R$316,61 |
| 1.3 | Colocar 1 vidros transparente de 8mm medindo 2,0 x 0,97cm | M2 | 1,94 | R$220,77 | R$300,25 | R$582,48 |
| 2.1 | Desinstalação de FANCOIL Hitachi | Und | 1 | R$600,00 | R$816,00 | R$816,00 |
| 2.2 | Retirada de parede de gesso cartonado | m² | 27 | R$5,43 | R$7,38 | R$199,39 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | R$4.250,25 |