Obra LANCHONETE da Faculdade Direito-ICJ (REFORMA COM APLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO)

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, SALÃO PRINCIPAL do 1º PISO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPA.

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | REFORMA |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| 1.1.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 0,60 |
| 1.2 | REVESTIMENTOS |  |  |
| 1.2.1 | Chapisco | m² | 1,80 |
| 1.2.2 | Reboco | m² | 1,80 |
| 1.2.3 | Emboço | m² | 1,80 |
| 1.2.4 | Revetimento ceramico parede | m² | 1,10 |
| 1.3 | DIVISÓRIA |  |  |
| 1.3.1 | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | m² | 13,14 |
| 1.4 | GRANITO |  |  |
| 1.4.1 | Granito e=2cm | m² | 5,45 |
| 1.5 | ESQUADRIAS |  |  |
| 1.5.1 | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | 21,18 |
| 1.5.2 | Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | m² | 3,95 |
| 1.5.3 | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 3,45 |
| 1.5.4 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 2,30 |
| 1.5.5 | Mola p/ porta de vidro | un | 1,00 |
| 1.5.6 | Puxador Para Portas Duplo AÇO INOX ESCOVADO 50cm | un | 1,00 |

| 1.6 | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Acrilica (sobre pintura antiga) - Cor original do prédio |  | m² |  | 33,61 |  |
| 2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Reaproveitamento de luminária de sobrepor em forro, com recuperação do forro inclusive |  | un |  | 1,00 |  |
| 2.1.2 | Remanejamento de quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores | , | un |  | 1,00 |  |
| 2.2 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Luminária fluorescente de sobrepor 2 x 18 w, led, com passagem de cabo inclusive, completa - Rev. 01 |  | un |  | 1,00 |  |
| 2.2.2 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN |  | un |  | 1,00 |  |
| 2.2.3 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A |  | un |  | 7,00 |  |
| 2.2.4 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² |  | un |  | 5,00 |  |
| 3.0 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 36000BTUh com eletroduto de pvc corrugado embutido Ø 3/4", | , | un |  | 1,00 |  |
| 4.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH |  | m |  | 6,00 |  |
| 4.1.2 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH |  | un |  | 2,00 |  |
| 4.1.3 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH |  | un |  | 1,00 |  |
| 4.1.4 | Joelho Pvc Soldável E Com Rosca De 25mm |  | un |  | 1,00 |  |
| 4.1.5 | Fita Veda Rosca 18mm X 25m |  | un |  | 1,00 |  |
| 4.2 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | m |  | 6,00 |  |
| 4.2.2 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | un |  | 2,00 |  |
| 4.2.3 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | un |  | 1,00 |  |
| 4.2.4 | Adesivo Plástico Cola Cano Pvc Frasco 175g | un |  | 1,00 |  |
| 4.3 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un |  | 1,00 |  |
| 4.3.2 | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | un |  | 1,00 |  |
| 4.3.3 | Sifão metálico para pia inox 2" | un |  | 1,00 |  |
| 4.3.4 | Válvula de Escoamento p/ pia | un |  | 1,00 |  |
| 5.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |
| 5.1 | Limpeza final para entrega da obra. | m² |  | 24,61 |  |
| 5.2 | Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5 km. | m³ |  | 5,00 |  |
| 5.3 | Engenheiro civil/Arquiteto de obra pleno com encargos complementares | h |  | 40,00 |  |
| 5.4 | ART | un |  | 1,00 |  |

PLANILHA DE CUSTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | REFORMA |  |  |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | m³ | 2,00 | 29,30 | 58,60 |
| 1.2 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |
| 1.2.1 | CHAPISCO | m² | 1,80 | 9,4 | 16,92 |
| 1.2.2 | REBOCO | m² | 1,80 | 41,34 | 74,412 |
| 1.2.3 | EMBOÇO | m² | 1,80 | 31,18 | 56,124 |
| 1.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE | m² | 1,10 | 81,36 | 89,496 |
| 1.3 | DIVISÓRIA |  |  |  |  |
| 1.3.1 | PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | m² | 13,14 | 140,36 | 1.844,33 |
| 1.4 | GRANITO |  |  |  |  |
| 1.4.1 | GRANITO E=2CM | m² | 5,45 | 370,44 | 2.018,89 |
| 1.5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 1.5.1 | PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM | m² | 21,18 | 411,12 | 8.707,52 |
| 1.5.2 | ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM | m² | 3,95 | 548,33 | 2.165,90 |
| 1.5.3 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM | m² | 3,45 | 531,69 | 1.834,33 |
| 1.5.4 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA) | m² | 2,30 | 352,29 | 810,267 |
| 1.5.5 | MOLA P/ PORTA DE VIDRO | un | 1,00 | 514,02 | 514,02 |
| 1.5.6 | PUXADOR PARA PORTAS DUPLO AÇO INOX ESCOVADO 50CM | un | 1,00 | 224,15 | 224,15 |
| 1.6 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 1.6.1 | ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) - COR ORIGINAL DO PRÉDIO | m² | 33,61 | 36,10 | 1.213,32 |
| 2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 2.1 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |
| 2.1.1 | REAPROVEITAMENTO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM FORRO, COM RECUPERAÇÃO DO FORRO INCLUSIVE | und | 1 | 78,15 | 78,15 |
| 2.1.2 | REMANEJAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES |  | 1 | 2750,00 | 2.750,00 |
| 2.2 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |
| 2.2.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 18 W, LED, COM PASSAGEM DE CABO INCLUSIVE, COMPLETA - REV. 01 | und | 1 | 273,32 | 273,32 |
| 2.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN | und | 1 | 812,00 | 812,00 |
| 2.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | und | 7,00 | 24,00 | 168,00 |
| 2.2.4 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² | und | 5,00 | 78,80 | 394,00 |
| 3.0 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 36000BTUH, COM ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO Ø 3/4", | und | 1 | 750,00 | 750,0 |
| 4.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |
| 4.1 | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| 4.1.1 | TUBO EM PVC - JS - 25MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH | m | 6.00 | 22,60 | 135,6 |
| 4.1.2 | JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 25MM-LH | und | 2,00 | 42,80 | 85,6 |
| 4.1.3 | TÊ EM PVC - JS - 25MM-LH | und | 1,00 | 56,00 | 56,00 |
| 4.1.4 | JOELHO PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 25MM | und | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
| 4.1.5 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | und | 1,00 | 23,00 | 23,00 |
| 4.2 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| 4.2.1 | TUBO EM PVC - 40MM (LS) | m | 6,00 | 56,00 | 336,00 |
| 4.2.2 | JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 40MM-LS | und | 2,00 | 32,00 | 64,00 |
| 4.2.3 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM | und | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| 4.2.4 | ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC FRASCO 175G | und | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 4.3 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| 4.3.1 | CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM | und | 1,00 | 372,00 | 372,0 |
| 4.3.2 | TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA | und | 1,00 | 56,00 | 56,00 |
| 4.3.3 | SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" | und | 1,00 | 221,56 | 221,56 |
| 4.3.4 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA | und | 1,00 | 19,70 | 19,70 |
| 5.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA. | m² | 24,61 | 12,50 | 37,625 |
| 5.2 | RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTÂNCIA ATÉ 5 KM. | m³ | 5,00 | 32,40 | 162,00 |
| 5.3 | ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 55,00 | 35.45 | 1.950,00 |
| 5.4 | ART | und | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 28.909,332 |