Obra Sala de Aula e sala de Reunião no 2º Andar da Faculdade Direito-ICJ (CRIAÇÃO DOS ESPAÇOS)

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, SALÃO PRINCIPAL do 2º PISO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPA.

MEMORIAL DESCRITIVO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PARCIAL | PREÇO TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 635,46 |
| 01.01 | COMPOSIÇÃO | Administração da obra | und | 2,00 | C. UNITÁRIO | C. UNITÁRIO |
| 01.02 | 11340/SEDOP | Placa da obra | m² | 3,00 | 211,82 | 635,46 |
| 02.00 |  | REFORMA ICJ- PG2 |  |  |  | 11.359,32 |
| 02.01 | COMP-01 | ADAPTAR A NOVA ENTRADA DA PORTA, DESLOCANDO O ACESSO LATERAL PARA A CIRCULAÇÃO.RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA PORTA | H | 1,00 | 309,63 | 309,63 |
| 02.02 | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 33,70 | 204,01 | 6.874,53 |
| 02.03 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 67,39 | 16,49 | 1.111,50 |
| 02.04 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 67,39 | 2,40 | 161,58 |
| 02.05 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 5,46 | 48,65 | 265,62 |
| 02.06 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 10,00 | 53,23 | 532,32 |
| 02.07 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO) | M² | 5,46 | 18,31 | 99,98 |
| 02.08 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 5,46 | 2,79 | 15,25 |
| 02.09 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 1,00 | 1003,51 | 1.003,51 |
| 02.10 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 1,00 | 985,41 | 985,41 |
| 03.00 |  | REFORMA SALA DE REUNIÕES |  |  |  | 4.450,94 |
| 03.01 | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 2,19 | 204,01 | 446,78 |
| 03.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1,00 | 16,49 | 16,49 |
| 03.03 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1,00 | 2,40 | 2,40 |
| 03.04 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 1,00 | 48,65 | 48,65 |
| 03.05 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 3,00 | 53,23 | 159,70 |
| 03.06 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO) | M² | 1,00 | 18,31 | 18,31 |
| 03.07 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1,00 | 2,79 | 2,79 |
| 03.08 | SEDOP-061359 | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | M² | 7,75 | 174,00 | 1.348,52 |
| 03.09 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 5,00 | 284,38 | 1.421,89 |
| 03.10 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND. | 1,00 | 985,41 | 985,41 |
| 04.00 |  | REFORMA CPGA |  |  |  | 12.109,23 |
| 04.01 | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 38,56 | 204,01 | 7.867,45 |
| 04.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2,00 | 16,49 | 32,99 |
| 04.03 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2,00 | 2,40 | 4,79 |
| 04.04 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 2,00 | 48,65 | 97,30 |
| 04.05 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 3,00 | 53,23 | 159,70 |
| 04.06 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO) | M² | 2,00 | 18,31 | 36,62 |
| 04.07 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2,00 | 2,79 | 5,59 |
| 04.08 | SEDOP-061359 | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | M² | 8,78 | 174,00 | 1.527,39 |
| 04.09 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 8,36 | 284,38 | 2.377,41 |
| 05.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2.039,60 |
| 05.01 | CPU.02 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE 18 W, ALETADA | UND | 5,00 | 77,39 | 386,96 |
| 05.02 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 10,00 | 22,86 | 228,55 |
| 05.03 | CPU.02 | RETIRADA DE LUMINÁRIA COM REAPROVEITAMENTO | UND | 3,00 | 10,95 | 32,84 |
| 05.04 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 8,00 | 25,96 | 207,71 |
| 05.05 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, PARA INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO. | UND | 2,00 | 39,45 | 78,91 |
| 05.06 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 2,00 | 24,54 | 49,08 |
| 05.07 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 38,00 | 8,67 | 329,38 |
| 05.08 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 129,00 | 3,32 | 428,23 |
| 05.09 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE AR CONDICIONADO | M | 45,00 | 3,32 | 149,38 |
| 05.10 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO | UND | 2,00 | 10,22 | 20,44 |
| 05.11 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - CIRCUTO DE TOMADAS | UND | 2,00 | 10,79 | 21,58 |
| 05.12 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - CIRCUITO DE AR CONDICIONADO | UND | 2,00 | 53,27 | 106,54 |
|  |  |  |  |  | Total | 30.594,54 |