CORREÇÕES PREDIAIS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A COLEÇÃO DA MASTOZOOLOGIA – COZOO do MPEG

MEMORIAL DESCRITIVO

| RESPONSÁVEL: | ENG. REJANIA LUCIA ABREU SARAIVA – CREA: 08123-D |
| --- | --- |
| SERVIÇOS: | CORREÇÕES PREDIAIS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A COLEÇÃO DA MASTOZOOLOGIA – COZOO do MPEG |
| LOCAL: | CAMPUS DE PESQUISA DO MPEG – AV. PERIMETRAL DA CIENCIA, 1901 – BAIRRO TERRA FIRME – BELÉM / PA |

Belém-PA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA:  – ARQUIVO BIBLIOTECA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA:  – ARQUIVO BIBLIOTECA

# OBJETIVO

## Este documento tem por finalidade descrever os critérios de concepção que nortearam a execução dos serviços de CORREÇÕES PREDIAIS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A COLEÇÃO DA MASTOZOOLOGIA – COZOO, localizado no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA.

# OBJETO

## Contratação dos serviços de engenharia para a execução dos serviços de CORREÇÕES PREDIAIS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A COLEÇÃO DA MASTOZOOLOGIA – COZOO, localizado no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA.

- DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO BÁSICO

## O projeto básico dos serviços de CORREÇÕES PREDIAIS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A COLEÇÃO DA MASTOZOOLOGIA – COZOO é apresentado nos seguintes documentos:

#### a) Memorial Descritivo

## Documento que descreve os objetivos e apresenta o escopo da contratação.

#### b) Especificação Técnica

## Estabelece procedimentos executivos específicos e normas que devem ser observadas de acordo com os serviços a serem contratados.

#### c) Memória de Cálculo de Quantidade

## Estabelece as premissas utilizadas do dimensionamento das quantidades dos serviços a serem executados.

#### d) Planilha Orçamentária (Planilha Sintética e CPU)

## Estimado o valor dos serviços a serem executados com as quantidades dos serviços dimensionados na memória de cálculo de quantidade.

## O valor estimado para a contratação foi calculado com base na tabela de preços do SINAPI-PA, devidamente adaptada às condições peculiares da obra, por meio de levantamento dos serviços necessários as correções prediais quantificadas na Memória de Cálculo de Quantidade.

## Para os itens que não constaram no SINAPI-PA, foram utilizadas outras referências como SEDOP/PA -Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará e o software ORSE para orçamento de obras públicas, gratuito, desenvolvido pela CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas.

## Foram estimados os valores com os encargos desonerados e não desonerados para efeito comparativo, ficando o menor valor global da planilha orçamentária com os encargos sociais sobre a mão de obra com desoneração.

#### e) Cronograma Físico-Financeiro

## Delineia o cronograma referencial dos prazos para a execução dos serviços a serem executados. Sendo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a execução da obra e de 30 (trinta) dias para o recebimento dos serviços. Ficando a vigência do contrato com o prazo de 75 (setenta e cinco) dias.

#### f) Planta de Arquitetura

## A planta de arquitetura detalha a planta baixa, corte longitudinal, corte transversal e fachadas, com as dimensões e indicação dos serviços a serem executados.

- CONDIÇÕES GERAIS

## Para a elaboração do Projeto Básico foram observadas as seguintes condições gerais: A simplicidade de instalação e facilidade de execução e máxima qualidade, possibilitando a limpeza e desobstrução de qualquer setor do prédio, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações existentes, atendendo ás Normas Técnicas pertinente e a execução das correções prediais no prazo do cronograma referencial, antes de iniciar o período chuvoso, de modo a propiciar acabamento esmerado e satisfazer plenamente o Objeto contratado.

- NORMAS ADOTADAS

## Para a elaboração do Projeto Básico foram observadas as recomendações, normas e leis:

- Decreto 52.147 de 25/06/1963 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e edifícios públicos;

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

- Especificações e recomendações das Agência Reguladoras, PMB, EQUATORIAL ENERGIA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA.

- Lei nº 9.784/1999 – Regula o processo administrativo na Administração Pública;

- Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belém;

- NBR 13532 - PROJETO ARQUITETURA

- NBR 9050/2004 - Acessibilidade;

- NBR 5682 – Contratação execução e supervisão de demolições;

- NBR 12655/96 – Concreto-preparo controle e recebimento-procedimento;

- Manual de Obras Públicas (projeto, construção e manutenção) - Edificações Práticas da SEAP

- CONCEPÇÃO DO PROJETO

## Este documento técnico visa instruir o processo de contratação pelo MPEG, determinando os parâmetros mínimos a serem seguidos para a execução dos serviços de correções prediais na edificação que abriga a coleção da Mastozoologia – COZOO, no Campus de Pesquisa do MPEG, com área construída de 492,40m².

## Foram adotadas como premissas as soluções visando a facilidade de instalação e rapidez de execução.

## A realização dos serviços tem como escopo as intervenções prediais, tais como: limpeza, tratamento e pintura das paredes, esquadrias, forros e cobertura e a recuperação das cerâmicas, bancadas, drenos e calçadas, como também a limpeza da fossa, para melhorias corretivas no prédio que abriga a coleção da Mastozoologia, a fim de evitar problemas patológicos na edificação. No prazo executivo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, conforme cronograma, contados da assinatura do CONTRATO.

## O recebimento terá o prazo de 30 (trinta) dias. Nesse período deverá ser realizado a desmobilização da contratada, os recebimentos provisório e definitivo. Sendo 15(quinze) dias para o recebimento provisório, que será emitido o Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização.